计 量 器 具 型 式 评 价 报 告

器 具 名 称：   无线远传冷水水表

分 类 编 码：      12200500

报 告 编 号：  2026E31-40-000001

上海市计量测试技术研究院有限公司

（一）注意事项

1. 本报告涂改、无型式评价实验室专用章、无型式评价人员、复核员、批准人

签字无效。

2. 复制本报告未重新加盖型式评价实验室专用章无效。

3. 本报告由正文和附件1、附件2组成，不得单独使用。

4. 本报告依据的国家技术规范有变动或申请单位对批准的型式做出改动时，申

请单位应及时申请重新进行型式评价。

5. 申请单位对本报告有异议时，应在接到本报告15日内向承担型式评价的技术

机构或受理申请的政府计量行政部门提出书面复议申请。否则视为接受本报

告的结论。

（二）说明

1. 报告一律用A4纸打印；

2. 本报告一式三份（技术机构、申请单位各一份，委托单位一份）

一、申请和委托的基本情况：

| （一） | 制造单位： | 上海水表厂有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 申请单位： | 上海水表厂有限公司 |  |
|  | 代理人： | 朱臻涛 |  |
| （二） | 委托单位： | 上海市市场监督管理局 |  |
|  | 委托日期： | 2025.09.15 |  |
|  | 委托负责人： | 杨文昌 |  |
| （三） | 申请书编号： | 告[2025]第043号 | 新型 改进型 □ |

二、关于型式的基本信息：

（一）计量器具名称及分类编码：

计量器具名称：无线远传冷水水表

分类编码：12200500

（二）工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号：

原理：

构造和应用场合：

申请型式评价的计量器具其生产依据为：

（三）样机型号、规格、准确度等级/最大允许误差/不确定度及编号：

| 序号 | 样机型号规格 | Q3 （m3/h） | Q3/Q1 | 准确度等级 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAA | 2.5 | 160 | 2级 | A001 A002 A003 A004 |

注：编号为A004的样机用于拆样，拍摄关键零部件。

（四）计量器具的测量参数：

| 序号 | 测量参数 | 测量参数单位 | 测量区间 | 显示 位数 | 计量性能 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积 | m3 | （0~99999.9999）m3 | 9位 | 2级 |

（五）显示型式：   机械    电动机械□      电子□

（六）型式评价环境条件：

1. 温度：从16℃到24℃；

2. 相对湿度：从40％到65％；

3. 电源：3.6V；

4. 地点：张衡路1500号；

5. 其他：/

- 关键零部件和材料

三、型式评价的依据

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

- 型式评价所用的仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 编号 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 型式评价项目及评价结果一览表

六、审查的技术资料及结论

经审查，申请单位提交的LXS系列无线远传冷水水表的技术材料符合JJF1777-2019饮用冷水水表型式评价大纲的要求。

七、型式评价结论及建议

试验样机符合型式评价大纲的要求，建议批准下列型号计量器具的型式：

八、其他说明

1.本院已对LXS系列无线远传冷水水表（A004（用于拆样，拍摄关键零部件））共1台样机进行了封样，并交付申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机至停止生产该型式计量器具之日起不少于五年。

九、签发：

- 型式评价时间：从 2025年12月16日 到 2026年09月02日

- 型式评价人员：

- 复  核 人 员：

- 批   准   人：                    职务

- 证书签发日期：              年            月            日

- 承担型式评价的技术机构（盖章）：

一、样机的基本信息

二、观察项目记录

三、试验项目记录

所用试验设备的信息一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 测量区间/测量不确定度 / 准确度等级 / 最大允许误差 | 编号 | 证书 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、型式评价结果摘要

- 样机的整体外形照片

铭牌

封样

二、样机的显示部分照片

三、样机的关键零部件照片

- 流道和承压壳体

- 顶尖

- 轴承

- 叶轮盒

- 叶轮

- 齿轮组

- 计数器

- 机电转换装置

- 主控电子线路板

- 远传装置

- 电池