五、型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 评价项目 |  | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  | × |  |  |
| 2 | 准确度等级（最大允许误差） |  | × |  |  |
| 3 | 计量法制标志和计量器具标识 |  | × |  |  |
| 4 | 外部结构设计 |  | × |  | 采用封闭式结构设计 |
| 5 | 安装标识 |  | × |  |  |
| 6 | 计量性能指标 |  | × |  |  |
| 7 | 示值误差 |  | × |  |  |
| 8 | 重复性 |  | × |  |  |
| 9 | 零流量读数（气体流量计） |  | × |  |  |
| 10 | 随机文件和外观 | 随机文件 | × |  |  |
| 11 |  | 外观 | × |  |  |
| 12 |  | 密封性 | × |  |  |
| 13 | 安全性能影响 | 防爆防护性能 | × |  | 防爆合格证书编号：GYB24.2018X |
| 14 |  | 耐压强度 | × |  |  |
| 15 |  | 绝缘电阻 | × |  |  |
| 16 |  | 绝缘强度 | × |  |  |
| 17 | 流量计算机功能检查 | 自诊断功能 | × |  |  |
| 18 |  | 数据存贮功能 | × |  |  |
| 19 |  | 流量累积功能 | × |  |  |
| 20 |  | 历史数据查询功能 | × |  |  |
| 21 |  | 计算功能 | × |  |  |
| 22 |  | 输出功能 | × |  |  |
| 23 |  | 保密功能 | × |  |  |
| 24 | 辅助功能检查 | 电源欠压保护 | × |  |  |
| 25 |  | 保护功能 | × |  |  |
| 26 |  | 其他功能 | 无此功能不适用 |  |  |
| 27 | 环境 要求 | 低温贮存 | × |  |  |
| 28 |  | 高温贮存 | × |  |  |
| 29 |  | 恒定湿热贮存 | × |  |  |
| 30 |  | 交变湿热贮存 | × |  |  |
| 31 | 机械 振动 | 正弦波振动试验 | × |  |  |
| 32 |  | 运输包装跌落试验 | × |  |  |
| 33 | 供电 电源 | 供电电源电压变化试验 | × |  |  |
| 34 |  | 直流反向保护 | × |  |  |
| 35 | 电磁兼容 | 电瞬变脉冲群抗扰度试验 | × |  |  |
| 36 |  | 静电放电抗扰度试验 | × |  |  |
| 37 |  | 工频磁场抗扰度试验 | × |  |  |
| 38 |  | 浪涌抗扰度试验 | × |  |  |
| 39 |  | 电源中断试验 | × |  |  |
| 40 | 计量性能复测试验 |  | × |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |