五、型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 评价项目 |  | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  | × |  |  |
| 2 | 准确度等级 （最大允许误差） |  | × |  |  |
| 3 | 计量法制标志和计量器具标识 |  | × |  |  |
| 4 | 外部结构设计 |  | × |  |  |
| 5 | 安装标志 |  | × |  |  |
| 6 | 在流量计外部应明示流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围 |  | × |  |  |
| 7 | 在使用说明书中应说明流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围等其他计量性能 |  | × |  |  |
| 8 | 最大允许误差 |  | × |  |  |
| 9 | 重复性 |  | × |  |  |
| 10 | 提示的技术资料 |  | × |  |  |
| 11 | 外观与标识 |  | × |  |  |
| 12 | 防爆性能 |  | × |  | 证书编号：GYB25.2060X |
| 13 | 防护性能 |  | × |  | 证书编号：GYB25.2060X |
| 14 | 耐压强度 |  | × |  |  |
| 15 | 贮存环境性能 | 低温贮存 | × |  |  |
| 16 |  | 高温贮存 | × |  |  |
| 17 |  | 恒定湿热贮存 | × |  |  |
| 18 |  | 振动 | × |  |  |
| 19 | 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | × |  |  |
| 20 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × |  |  |
| 21 | 耐压强度、贮存环境性能、电磁兼容试验后计量性能复测 |  | × |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |