五、型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 评价项目 |  |  | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  |  | × |  |  |
| 2 | 封印 | 机械封印 |  | × |  |  |
| 3 |  | 电子封印 |  | × |  |  |
| 4 | 标志 | 计量法制标志 |  | × |  |  |
| 5 |  | 计量器具标识 |  | × |  |  |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  | × |  |  |
| 7 | 误差曲线 |  |  | × |  |  |
| 8 | 加权平均误差 |  |  | × |  |  |
| 9 | 复现性 |  |  | × |  |  |
| 10 | 重复性 |  |  | × |  |  |
| 11 | 不同工作模式的误差偏差 |  |  | × |  |  |
| 12 | 压力损失 |  |  | × |  |  |
| 13 | 流量范围 |  |  | × |  |  |
| 14 | 分辨力 |  |  | × |  |  |
| 15 | 外观及结构 | 材料 |  | × |  |  |
| 16 |  | 外壳 |  | × |  |  |
| 17 |  | 铭牌和标记 |  | × |  |  |
| 18 |  | 显示器 |  | × |  |  |
| 19 | 功能性要求 | 密封性 |  | × |  |  |
| 20 |  | 气流方向 |  | × |  |  |
| 21 |  | 零流量读数 |  | × |  |  |
| 22 | 环境适应性 | 温度适应性 |  | × |  |  |
| 23 |  | 气候环境 | 低温 | × |  |  |
| 24 |  |  | 高温 | × |  |  |
| 25 |  |  | 恒定湿热 | × |  |  |
| 26 |  | 电磁环境（抗扰度） | 射频电磁场辐射抗扰度 | × |  |  |
| 27 |  |  | 静电放电抗扰度 | × |  |  |
| 28 |  |  | 脉冲群抗扰度 | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 29 |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 30 |  | 环境适应性复测 |  | × |  |  |
| 31 | 电源 环境 | 直流电源电压变化 |  | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 32 |  | 交流电源电压变化 |  | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 33 |  | 内置电池低电压 |  | × |  |  |
| 34 |  | 直流电源电压暂降和短时中断 |  | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 35 |  | 交流电源电压暂降和短时中断 |  | 内置电池供电不适用 |  |  |
| 36 | 流体扰动 |  |  | × |  |  |
| 37 | 防爆性能 |  |  | × |  | 证书编号：GYB25.2137X |
| 38 | 耐久性 | 示值误差 |  | × |  |  |
|  |  | 误差曲线 |  | × |  |  |
|  |  | 压力损失 |  | × |  |  |
|  |  | 密封性 |  | × |  |  |
| 39 | 机械 环境 | 振动 |  | × |  |  |
| 40 |  | 跌落 |  | × |  |  |
| 41 |  | 复测 |  | × |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |