- 型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 评价项目 |  |  |  | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | × |  |  |
| 2 | 外部结构 |  |  |  | × |  |  |
| 3 | 标志 |  |  |  | × |  |  |
| 4 | 封印和防护 |  |  |  | × |  |  |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水表的流量特性 |  |  |  | × |  |  |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  | × |  |  |
| 7 | 示值误差曲线 |  |  |  | × |  |  |
| 8 | 重复性 |  |  |  | × |  |  |
| 9 | 互换误差 |  |  |  | 无此功能不适用 |  |  |
| 10 | 反向流 |  |  |  | × |  |  |
| 11 | 水温 |  |  |  | × |  |  |
| 12 | 水压 |  |  |  | × |  |  |
| 13 | 过载水温 |  |  |  | T30水表不适用 |  |  |
| 14 | 无流量或无水 |  |  |  | × |  |  |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 |  | 电子部件之间的连接 |  | × |  |  |
|  |  |  | 调整装置 |  | × |  |  |
|  |  |  | 修正装置 |  | 无修正装置不适用 |  |  |
|  |  |  | 计算器 |  | × |  |  |
|  |  |  | 辅助装置 |  | × |  |  |
| 16 | 静磁场 |  |  |  | × |  |  |
| 17 | 耐久性 |  | 断续流量试验 |  | × |  |  |
|  |  |  | 连续流量试验 |  | × |  |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  |  | × |  |  |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  |  | × |  |  |
| 20 | 指示装置 |  |  |  | × |  |  |
| 21 | 安装条件 |  |  |  | × |  |  |
| 22 | 静压力 |  |  |  | × |  |  |
| 23 | 压力损失 |  |  |  | × |  |  |
| 24 | 带电子装置的水表 | 总要求 |  |  | × |  |  |
|  |  | 环境等级 |  |  | × |  |  |
|  |  | 电磁环境 |  |  | × |  |  |
|  |  | 电源 |  | 总要求 | × |  |  |
|  |  |  |  | 外部电源 | 无外部电源不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 不可更换电池 | 无不可更换电池不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 可更换电池 | × |  |  |
|  |  | 电子装置结构 |  |  | × |  |  |
|  |  | 影响因子和扰动 |  | 高温（无冷凝） | × |  |  |
|  |  |  |  | 低温 | × |  |  |
|  |  |  |  | 交变湿热（冷凝） | × |  |  |
|  |  |  |  | 电源变化 | 非电子式水表且无电子计算器不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 内置电池中断 | × |  |  |
|  |  |  |  | 振动（随机） | 非移动式水表不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 机械冲击 | 非移动式水表不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 交流主电源电压暂降和短时中断 | 电池供电水表不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的脉冲群 | 无信号线、数据线和控制线不适用 |  |  |
| 24 | 带电子装置的水表 | 影响因子和扰动 |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | 电池供电水表不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 静电放电 | × |  |  |
|  |  |  |  | 辐射电磁场 | × |  |  |
|  |  |  |  | 传导电磁场 | 电池供电水表不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | 无信号线、数据线和控制线不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 交流和直流主电源线上的浪涌 | 电池供电水表不适用 |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |