型式评价结果-供电电源

试验的开始时间  2025 年06 月 30日09时30分

试验的结束时间  2025 年06 月 30日10时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 供电电源 电压变化 试验 | 在供电状态下放置足够长的时间，将电源电压分别调整至正常电压的±10%，仪表应正常工作。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 34 | 直流反向 保护 | 二线制直流供电的流量计，电源端子间反向施加1.1倍标称电压值，保持1min应无损坏。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：6

环境温度：23 ℃ 相对湿度：59 % 大气压力：/

评价人员：朱碧玉，张宇 复核人员：陈超，黄薛青