型式评价结果-计量性能复测试验

试验的开始时间  2025 年08 月 04日09时00分

试验的结束时间  2025 年08 月 06日12时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 计量性能 复测试验 | qt≤q≤qmax，最大允许误差±1%。 | 0.4qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | qt | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  | qmin≤q< qt，最大允许误差±2%。 | qmin | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1

环境温度：（21~22）℃ 相对湿度：（61~63）% 大气压力：（101~102）kPa

评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超