型式评价结果-电磁兼容

试验的开始时间  2025 年12月04日09时00分

试验的结束时间  2025 年12月10日16时00分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 静电放电 抗扰度 | 按GB/T17626.2的要求进行静电放电抗扰度试验。放电方式：接触放电；严酷等级：3级；试验电压：6kV；放电次数：10次。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |
| 20 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 按GB/T17626.3的要求进行射频电磁场辐射抗扰度试验。频率范围：80MHz~1000MHz；严酷等级：3级；试验场强：10V/m。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：5，6，7，8. 环境温度：（18~21） ℃ 相对湿度：（35~45） % 大气压力：（101~102） kPa. 评价人员：朱碧玉，刘雨宸 复核人员：陈超，秦夏臻.