型式评价结果-耐压强度、贮存环境性能、电磁兼容试验后计量性能复测

试验的开始时间  2025 年12月17日09时00分

试验的结束时间  2025 年12月23日12时00分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 耐压强度、贮存环境性能、电磁兼容试验后计量性能复测 | 复测qmin流量点下的示值误差，最大允许误差±2.0%。 | qmin | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | D001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：（19~20） ℃ 相对湿度：（62~65） % 大气压力：（102~103） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.