型式评价结果-不同工作模式的误差偏差

试验的开始时间   2025 年 09 月 25 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 09 月 26 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 不同工作模式的误差偏差 | 燃气表在用户模式（标准采样）和检测模式（快速采样）， 同一流量点（qmax）的用户模式和检测模式的平均误差偏差应满足±0.3%。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（65~67） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.