型式评价结果-压力损失

试验的开始时间   2025 年 09 月 22 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 09 月 24 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 压力损失 | ≤250Pa | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1、3、4、5. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（65~67） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.