型式评价结果-功能性要求

试验的开始时间   2025 年 10 月 10 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 10 月 10 日 12 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 功能性要求 | 气流 方向 | 在燃气表表体上应采用简洁明了的方式标识气体流向，例如用箭头或文字标识，并且能承受偶然的或意外的反向流，而不会引起正向流测量时的计量性能降低或改变。当气体流入方向与标识流向方向相反时，累积流量指示值应不发生变化，如带控制阀门的燃气表应能自动关闭控制阀门并有相应提示。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | C003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（60~62） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.