型式评价结果-功能性要求

试验的开始时间   2025 年 10 月 13 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 功能性要求 | 零流量读数 | 在气体静止状态下，燃气表的示值及内部存储的累积流量指示值均应不发生变化。 | -10℃ | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | 20℃ | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | 40℃ | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：6. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（55~57） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.