型式评价结果-环境适应性

试验的开始时间   2025 年 10 月 27 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 10 月 30 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 温度适应性 | 参比温度下（20℃），燃气表应符合最大允许误差要求（±1.5%）。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |
|  |  | 最高环境温度下（40℃），燃气表应符合最大允许误差要求（±1.5%）。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |
|  |  | 最低环境温度下（-10℃），燃气表应符合最大允许误差要求（±1.5%）。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |
|  |  | 参比温度下（20℃），燃气表应符合最大允许误差要求（±1.5%）。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：6、7. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（58~60） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.