型式评价结果-环境适应性

试验的开始时间   2025 年 11 月 06 日 15 时 10 分

试验的结束时间   2025 年 11 月 10 日 10 时 45 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 气候环境 | 低温 | 燃气表在低温（-20℃）的环境下贮存后，外观应无损坏，密封性仍应符合要求，功能正常和存储的数据保持不变。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
| 24 |  | 高温 | 燃气表在高温（55℃）的环境下贮存后，外观应无损坏，密封性仍应符合要求，功能正常和存储的数据保持不变。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
| 25 |  | 恒定湿热 | 燃气表在恒定湿热（40℃、93%RH）的环境下贮存后，外观应无损坏，密封性仍应符合要求，功能正常和存储的数据保持不变。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：2、8. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（54~56） % 大气压力：/. 评价人员：朱碧玉 张宇 复核人员：陈超 黄薛青.