型式评价结果-环境适应性

试验的开始时间   2025 年 11 月 12 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2025 年 11 月 14 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 电磁环境（抗扰度） | 射频电磁场辐射抗扰度 | 在射频电磁场辐射抗扰度试验中（试验等级为3级、10V/m场强），燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后， 燃气表应能自行恢复或者人工干预恢复正常，存储的数据保持不变。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
| 27 |  | 静电放电抗扰度 | 在静电放电抗扰度试验中（试验等级为3级），燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后， 燃气表应能自行恢复或者人工干预恢复正常，存储的数据保持不变。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：9、10、11、12. 环境温度：（18~20） ℃ 相对湿度：（34~46） % 大气压力：101.3 kPa. 评价人员：朱碧玉 刘雨宸 复核人员：陈超 杨先望.