型式评价结果-电源环境

试验的开始时间   2025 年 11 月 11 日 10 时 30 分

试验的结束时间   2025 年 11 月 11 日 10 时 40 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 内置电池低电压 | 在承受按制造商规定内置电池下限电压（4.8V）后，燃气表数据没有丢失和变化。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：13. 环境温度：20 ℃ 相对湿度：53 % 大气压力：/. 评价人员：朱碧玉 张宇 复核人员：陈超 黄薛青.