型式评价结果-耐久性

试验的开始时间   2025 年 12 月 05 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2026 年 03 月 24 日 16 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 耐久性 | 示值 误差 | qt≤q≤qmax，最大允许误差±3%。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | 0.4qmax | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 耐久性 | 示值 误差 | qt≤q≤qmax，最大允许误差±3%。 | 0.4qmax | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | qt | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  | qmin≤q<qt，最大允许误差±6%。 | 10qmin | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 耐久性 | 示值 误差 | qmin≤q<qt，最大允许误差±6%。 | 10qmin | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | 5qmin | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | qmin | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  | 误差 曲线 | qt≤q≤qmax，初始与耐久性试验后示值误差最大偏离≤1.5%。 |  | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 耐久性 | 误差 曲线 | qt≤q≤qmax，初始与耐久性试验后示值误差最大偏离≤1.5%。 |  | C003 |  |
|  |  |  | qmin≤q<qt，初始与耐久性试验后示值误差最大偏离≤3%。 |  | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  | 压力 损失 | ≤250Pa |  | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  |  | C003 |  |
|  |  | 密封 性 | 燃气表应能承受1.5 倍最大工作压力，不得漏气。 最大工作压力：30kPa。 |  | A001 |  |
|  |  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  |  | C002 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 耐久性 | 密封 性 | 燃气表应能承受1.5 倍最大工作压力，不得漏气。 最大工作压力：30kPa。 |  | C003 |  |

耐久性试验后误差曲线图：

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1、2、3、4、5. 环境温度：（18~22） ℃ 相对湿度：（54~72） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.