型式评价结果-机械环境

试验的开始时间   2026 年 04 月 03 日 10 时 15 分

试验的结束时间   2026 年 04 月 03 日 14 时 15 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 机械 环境 | 振动 | 振动试验后燃气表应能正常工作和存储的数据保持不变。 | A001 |  |
| 40 |  | 跌落 | 跌落试验后燃气表应能正常工作和储存的数据保持不变。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：14、15. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：50 % 大气压力：/. 评价人员：朱碧玉 张宇 复核人员：陈超 黄薛青.