型式评价结果-机械环境

试验的开始时间   2026 年 04 月 08 日 09 时 00 分

试验的结束时间   2026 年 04 月 08 日 12 时 00 分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 机械 环境 | 复测 | 燃气表在承受了振动和跌落试验前后的示值误差偏移不应超过初始最大允许误差绝对值的1/2（0.75%）。 | qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | 0.7qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | 0.4qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | 0.2qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | qt | A001 |  |
|  |  |  | 燃气表在承受了振动和跌落试验前后的示值误差偏移不应超过初始最大允许误差绝对值的1/2（1.5%）。 | qmin | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：（20~21） ℃ 相对湿度：（52~54） % 大气压力：（100~101） kPa. 评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超.