型式评价结果-技术要求

试验的开始时间：2026年07月07日 10时00分

试验的结束时间：2026年07月08日 14时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 耐压强度 | 最大试验压力：1.6MPa 流量计表体应能承受试验压力为1.5倍最大工作压力下5min的耐压强度试验而不损坏或泄漏。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | C003 |  |
|  |  |  | D001 |  |
|  |  |  | D002 |  |
|  |  |  | E001 |  |
|  |  |  | E002 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                    本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：2. 环境温度：; （24~26）; ℃; 相对湿度：; （61~64）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.