型式评价结果-技术要求

试验的开始时间：2026年08月08日 08时30分

试验的结束时间：2026年08月12日 16时30分

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | 放电方式：接触放电 严酷等级：3级 试验电压：6kV 放电次数：10次 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 频率范围：80MHz~ 1000MHz 严酷等级：3级 试验场强：10V/m 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                    本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：6、7、8、9. 环境温度：; （22~23）; ℃; 相对湿度：; （40~61）; %. 评价人员：; 吴锦川、刘雨宸; 复核人员：; 姚新红、秦夏臻.