# 四、型式评价结果摘要

型式评价结果-计量要求

试验的开始时间：2026年06月11日 08时30分

试验的结束时间：2026年06月24日 15时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 最大允许误差、测量重复性 | 最大允许 误差：±1.0% | qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | 0.4qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  | 最大允许 误差：±1.0% | qt | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 最大允许误差、测量重复性 | 最大允许 误差：±1.0% | qt | C002 |  |
|  |  | 最大允许 误差：±2.0% | qmin | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  | 测量重复性： ≤0.33% | qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | 0.4qmax | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  | 测量重复性： ≤0.33% | qt | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 最大允许误差、测量重复性 | 测量重复性： ≤0.33% | qt | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  | 测量重复性： ≤0.67% | qmin | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                    本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （24~26）; ℃; 相对湿度：; （63~68）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.