型式评价结果-计量要求

试验的开始时间：2026年06月30日 09时00分

试验的结束时间：2026年06月30日 15时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 反向流 | 不可测反向流 | 水表高区Q2≤Q≤Q4，最大允许误差±2%。 | Q3 | A001 |  |
|  |  |  |  | Q2 | A001 |  |
|  |  |  | 水表低区Q1≤Q<Q2，最大允许误差±5%。 | Q1 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （22~23）; ℃; 相对湿度：; （59~63）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.