型式评价结果-计量要求

试验的开始时间：2026年07月14日 09时00分

试验的结束时间：2026年07月14日 11时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 水压 | 最大允许压力：1.0MPa 设定水表入口压力为0.03MPa（±5%），水表的最大允许误差±2%。 | A001 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  | 最大允许压力：1.0MPa 设定水表入口压力在最大允许压力（+0%，-10%）下，水表的最大允许误差±2%。 | A001 |  |
|  |  |  | B001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：2. 环境温度：; （23~24）; ℃; 相对湿度：; （60~61）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.