型式评价结果-计量要求

试验的开始时间：2026年07月22日 13时00分

试验的结束时间：2026年07月22日 13时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 辅助装置 | 通用要求 只要水表能保证满足工作要求，可以配备远传读数装置，用于水表的试验，检定和远程读数。 这些附加的装置，无论是临时性或者永久性的，均应不改变水表的计量特性。 | A001 |  |
|  |  | 机电转换误差 机电转换是带电子装置的机械式水表具备的一种功能，水表同时具有机械指示装置和电子指示装置或电子指示输出装置，电子指示装置或电子指示输出装置式辅助装置的构成部分。水表的机械和电子示值应保持对应关系，其机电转换误差应不超过±1个最小转换分度值。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （23~24）; ℃; 相对湿度：; （60~62）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.