型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月04日 09时00分

试验的结束时间：2026年08月04日 16时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 安装条件 | 上游流场敏感度等级：U10 | 分别在左旋、右旋和速度剖面条件下进行试验，试验结果示值误差不超过高区的最大允许误差±2%。 | A001 |  |
|  |  | 下游流场敏感度等级：D5 | 分别在左旋、右旋和速度剖面条件下进行试验，试验结果示值误差不超过高区的最大允许误差±2%。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （22~23）; ℃; 相对湿度：; （61~63）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.