型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月19日 12时30分

试验的结束时间：2026年08月19日 13时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 压力损失 | 压力损失等级：Δp 63 在Q1至Q3之间，流过包括过滤器、过滤网和流动整直器等所有整体水表构成部件在内的压力损失，应不超过0.063MPa。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1、4. 环境温度：; （23~24）; ℃; 相对湿度：; （58~60）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.