型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年09月08日 15时30分

试验的结束时间：2026年09月08日 16时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 内置电池中断 | 卸下电池，1小时后再装上，水表的所有功能应符合设计要求，积算值或储存的值应保持不变。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （20~21）; ℃; 相对湿度：; （55~57）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.