型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月21日 13时00分

试验的结束时间：2026年08月21日 13时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 电子 装置结构 | 电子装置的结构设计应满足下列要求： a）检查电子装置的结构型式及其所使用电子子系统和组件，验证其功能满足设计要求。 b）考虑可能发生的偏差，验证在所有考虑到的情况下这些设备满足相应要求。 c）如果要求有检查装置，验证检查装置的型式及其工作的有效性。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （21~22）; ℃; 相对湿度：; （57~59）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.