型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年09月04日 09时00分

试验的结束时间：2026年09月04日 16时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 辐射电磁场 | 电磁环境等级：E1级 频率范围：26MHz~2000MHz 场强：3V/m 调制：80%AM，1kHz，正弦波 施加扰动后，水表的所有功能应符合设计要求。 水表累积量的变化应不大于检定标度分度或显示分格值。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：9~15. 环境温度：; 20; ℃; 相对湿度：; 58; %. 评价人员：; 吴锦川、刘雨宸; 复核人员：; 姚新红、秦夏臻.